金相显微镜使用操作规程
金相显微镜是属贵重点精密光学仪器，在使用时必须十分爱护，自觉遵守实验室的规章制度和操作程序。 
一、初次操作显微镜前，应首先了解显微镜的基本原理、构造以及各主要附件的作用等，并要了解显微镜使用注意事项。
二、观测的金相试样要干净，不得残留有酒精和浸蚀剂，以免腐蚀物镜。使用时不能用手触摸透镜。擦镜头要用镜头纸。
三、操作要细心，不得有粗暴和剧烈的动作。安装、更换镜头及其其它附件时要细心。严禁拆卸显微镜和镜头等重要附件。
四、调焦距时应先将载物台下降，使样品尽量靠近物镜但不能接触，然后用目镜观察。先用双手旋转粗调脚旋钮，使载物台慢慢上升，待看到组织后，再调节微调焦旋钮直至图像清晰为止。 
五、使用时如出现故障应立即报告指导老师，不得自行处理。
六、使用完毕，关闭电源，将镜头与附件放回附件盒。将显微镜恢复到使用前状态，填写使用登记本，经指导老师检查无误后，方可离开实验室。