- 目 的 ：

为 使 仪 器 正 常 运 转，保 证 结 果 的 可 靠 性 ，特 制 定 此 操 作 规 程。

- 适 用 范 围：

化 验 室 ，工 程 部

- 责 任 者 ：

化 验 员 应 严 格 遵 照 该 操 作 规 程 ， 化 验 主 管 负 责 监 督 本 规 程 的 实 施 。

工 程 部 应 严 格 遵 照 该 操 作 规 程 ， 负 责 仪 器 的 维 护 和 维 修 。

- 定 义：

无

- 安 全 注 意 事 项：

无

- 规 程 ：

- 化 验 员 应 依 据 不 同 的 试 验 目 的 ， 将 长 期 试 验 或 加 速 试 验 的 稳 定 性 样 品 置 于 不 同 的 恒 温 恒 湿 箱 中 。

- 稳 定 性 样 品 应 依 产 品 的 不 同 分 区 放 置， 避 免 样 品 混 淆 。

- 仪 器 保 管 员 负 责 维 护 恒 温 恒 湿 柜 的 正 常 运 转 ， 并 每 天 检 查 恒 温 恒 湿 箱 的 温 湿 度 是 否 在 控 制 范 围 内 。

- 仪 器 保 管 员 如 发 现 异 常 ， 应 立 即 报 告 化 验 主 管 ；由  化 验 主 管 报 告 质 量 保 证 部 经 理 和 工 程 部 经 理 ， 工 程 部 应 尽 快 给 予 维 修 。 在 维 修 期 间 ， 相 应 的 稳 定 性 样 品 应 妥 善 保 存 。

- 温 湿 度 记 录 纸 使 用 完 毕 后 ， 应 及 时 更 换 ， 并 由 仪 器 保 管 员 妥 善 保 存 ， 以 备 查 阅 。

- 参 照

无

- 分 发 部 门

质 量 保 证 部

工 程 部

- 修 订 说 明

无