实验室常用剧毒品安全知识

剧毒物品有哪些危险性 剧毒物品系指进入人体，在极短时间内，能引起人体局部或全身中毒，甚至造成死亡的物质。一般在生物试验中，口服半数致死量LD50≤50mg/kg，皮肤接触半数致死量LD50≤20mg/kg，经呼吸道吸入半数致死浓度≤2mg/L 的毒物均属剧毒物品。 无机剧毒物品多为含有氰基——CN、汞、磷、砷、硒、铅等化合物。 有机剧毒品多为含有有磷、汞、铅、氰基、氨基、卤素、硫、硅、硼等化合物。 生物碱为含有氮、硫、氧的碱性有机物。 剧毒物品毒性剧烈，少量或极少量进入人体内即可造成中毒，甚至死亡。剧毒物品进入人体被吸收主要有经消化道吸收，经呼吸道吸收，经皮肤粘膜吸收，血液直接吸收。许多的剧毒物品还有易燃，易爆，腐蚀等特性，如四乙基铅、硫酸、二甲脂等遇明火，高温时能燃烧；锇酸、苯乙酸汞等对人体有腐蚀作用；氰化物与硝酸盐、亚硝酸盐等混合时反应剧烈甚至引起爆炸，氰化物与酸接触，能生成剧毒易燃的氢氰酸气体；ALP 化合物与水作用能放出易燃的极毒磷化氢气体。
二、剧毒物品使用的规定
（一）、剧毒物品使用的要求 
1、各有关学院各单位内部要明确责任分工，指定一位学院负责人负责剧毒物品的安全使用管理工作，各学院、各单位的第一把手是剧毒物品安全管理的第一责任人，主管院长是该院剧毒物品管理人，履行审核、安全检查、督促隐患整改和组织业务培训及提出对违反安全规章制度人员的处理意见的职责。各实验室主任是该室剧毒物品安全负责人，对本室安全保管、使用剧毒物品负责。各有关学院科研秘书是剧毒物品保管、使用情况的统计人员，履行危险物品业务统计职责。
2、剧毒物品须由经过公安机关业务培训的人员使用，使用人员要了解所接触剧毒物品的性质、特点和安全防护方法，持证上岗。 
3、使用单位要具有可靠的安全设施和防护设备及防护用具。 
4、使用单位须结合自身的具体情况，建立健全安全操作规程和各种安全规章制度及剧毒物品消耗记录。剧毒物品要帐物相符。 
5、防护用具和盛装研磨、搅拌剧毒物品的专用工具，要妥善保管，不得挪作他用，不得乱扔乱放。 
6、建立危险品库（保险柜），要严格领取、清退制度，剧毒物品要经批准后随用随领，领取的数量不得超过当班的使用量，剩余的要及时退回仓库，禁止开架存放，严禁使用场所私设“小仓库”。 
7、购买剧毒物品必须填写“剧毒物品申领单”，由实验室负责人和学院主管院长分别签字，经保卫处批准后开具介绍信，剧毒物品库管理人员
到海淀公安分局治安处办理剧毒物品准购证，到有资质的机构购买。 
8、剧毒物品的废渣 、废液、废包装等不得自行处理和排放，须妥善保管，处理时要通过公安机关到指定的单位处理。 
9、持有、使用剧毒物品的单位和个人，均不得将剧毒物品私自出售转让或赠与他人。
（二）剧毒气体，除应遵守一般剧毒物品使用的规定要求外，还必须做到如下各项： 
1、使用场所要备有防毒面具和其它防护用具； 
2、使用中禁止敲击、碰撞气瓶； 
3、瓶阀冻结时，不得用火烘烤，应用热水浇开，开瓶时，人要站在出气口侧面。 
4、气瓶不要靠近热源，夏季要防止日光爆晒。 
5、气瓶不得用电磁起重机搬运。 
6、瓶内气体不得用尽，必须留有剩余压力。 
7、盛装易聚合气体的气瓶，不得置于有放射线的场所。

（三）废弃剧毒物品、包装处理的规定 各单位对废旧剧毒物品、包装及废渣、废气的销毁工作，必须遵守如下规定： 
1、使用、保管剧毒物品单位不得私自处理剧毒物品。 
2、各单位不得私自与处理厂联系处理剧毒物品。 
3、各单位不得将装有剧毒气体的废旧钢瓶作为废钢铁卖给废品回收部门。
4、各单位向保卫处提交清单，由保卫处向分县公安局主管部门报告，由分县公安局与处理厂联系，在规定时间内进行集中销毁。 
5、处理时需完备有关手续，单位要有详细清单，处理厂要有回执，处理清单要一式三份，（单位、处理厂和当地公安分县局各存一份），并有单位和处理厂和当地公安分县局各存一份），并有单位和处理厂的签字、盖章。
三、部分剧毒物品相关技术资料
（一）、氰 化 钠 品 名：氰化钠 sodium cyanide GA No.A1001 
化 工 名：山奶钠 
分 子 式：NaCN 
分子 量：49.02 
性 状：白色圆球形硬块，粒状或结晶性粉末，剧毒。在湿空气中潮解并放出微量的氰化氢气。易溶于水，微溶于醇，水溶液呈强碱性，并很快分解。比重1.857，沸点1497℃，熔点563℃。接触皮肤的伤口或吸入微量粉末即可中毒死亡。与酸接触分解能放出剧毒的氰化氢气体，与氯酸盐或亚硝酸钠混合能发生爆炸。 
储存要求：宜储存於干燥、通风的库房内，与易爆品、氧化剂、酸类应隔离存放。宜设专库、专柜或专用货架，并应加锁管理。 
用 途：络合剂、分析铅锌等。 
急救措施：发现头昏不舒服现象时，立即转移至新鲜空气处，并服1%硫代硫酸钠水溶液急救。
解毒治疗的具体方法： 
1、立即打开亚硝酸异戊酯一至数支，滴在手帕或海棉上，每分钟令患者吸入15-30 秒，直至使用亚硝酸钠时为止。 
2、3%亚硝酸钠，静脉注射，每分钟不超过2.5-5 毫升，注射时注意血压。 
3、随即在同一针头，给硫代硫酸钠12.5-25 克（配成25%的溶液）缓慢静脉注射（不少于10 分钟）。 
4、若中毒症象重新出现，可按半量再给亚硝酸钠和硫代硫酸钠。 
5、如属口服中毒，在注射完上述两药后，应即用氧化剂溶液，如5%硫代硫酸钠、0.2%高锰酸钾、或3%过氧化氢洗胃。 
6、局部的急救处理：以大量水冲洗后，用硼酸水湿敷，或用高锰酸钾水溶液冲洗，再以硫化铵溶液洗涤，并送医院。
（二）、氰 化 钾 品 名：氰化钾 Potassium cyanide GA No. A1002 
化 工 名：山奶钾 
分 子 式：KCN 分子 量：65.11 性 状：白色潮解性颗粒状、球状或粉末，具有氢化氰臭，剧毒。
接触人体皮肤伤口或吸入微量的粉末能迅速中毒。在空气中遇二氧化碳及水则分解，易溶水及甘油，溶于醇，甲醇，水溶液呈强碱性，遇酸类迅速分解，同时放出极毒的氰化氢气体。比重1.52，，熔点634℃,与氯酸盐或亚硝酸钠混合能发生爆炸。 储存要求：宜储存於干燥、通风的库房内，与易爆品、氧化剂、酸类隔离存放。设置专库、专柜和专用货架，并应加锁管理。 用 途：络合物形成剂，有机合成。 急救措施：（与氰化钠同）。
（三）、氰化亚铜 品 名：氰化亚铜 Cuprous cyande GA No A1009 分 子 式：CuCN 分 子 量：89.57性 状：白色、微绿色或青色粉末。不溶于水和冷稀酸，溶于热盐酸、氰化碱溶液和氨水中，在硝酸中分解，放出剧毒的氰化氢气体，剧毒。比重2.9，溶点474℃。 储存要求：宜设专柜专架储存於阴凉、干燥、通风的库房内，与酸类、气化剂隔离存放，宜设专库、专柜或专用货架，并应加锁管理。在适当通风的前提下，应密闭储存。 
急救措施：（与氰化钠同）。
（四）、三氧化二砷 品 名：三氧化二砷 Arsenic trioxide GA No. A1024 别 名：三氧化砷、氧化亚砷、亚砷酸、亚砷酸酐、亚砒酸、砒霜、白砒、信石。 分 子 式：As2O3 分 子 量：197.82 
性 状：白色重制无定形结晶性粉末或块状，无臭，无味，剧毒。溶于15 份沸水、氢氧化碱和碳酸碱的溶液，难溶于冷水，不溶于醇、氯仿和醚。比重3.71，约218℃升华，徐徐加热升华而不分解，急剧加热结晶时升华而不溶化，加热无定形粉末时，先熔融后升华。吸入可引起局部粘膜刺激或全身性中毒症状，引起毛细管的改变。人体皮肤如长期直接接触砷化合物引起皮肤癌，尤以手掌、足跖等部位为多见。 
储存要求：宜储存於阴凉、干燥、通风的库房内。与易燃品、氧化剂、酸类、碱类隔离存放，存于专库、专柜或专用货架，并应加锁严加管理。
（五）、氯化汞 品 名：氯化汞 Mercuric chioride GA No. A1034 别 名：升汞、二氯化汞、氯化高
汞 分 子 式： HgCl2 分 子 量： 271.52 性 状：无色或白色结晶及颗粒粉末，剧毒。溶于水、醇、醚、丙酮和甲醇。水溶液呈酸性，比重5.4，沸点302℃，熔点276℃，300℃时升华，常温时微量蒸发，遇光渐分解生成氯化亚汞。 储存要求：宜储存於阴凉、避光、通光的库房内，储存於专库存、专柜或专用货架，并应加锁，严加管理。防止日光照射，隔绝火、热 、电源。 用 途：测定砷、铁、碘、钨、金、铂、硅等，医药测尿胆素等。 急救措施：误服中毒者速用鸡蛋清、牛奶或豆浆等灌胃，随即送医院。尽快用溶于2-3%碳酸氢钠溶液中的4%甲醛合次硫酸氢钠溶液洗胃，完毕将大约200 毫升的溶液留置胃中，以便使氯化汞还原为金属汞。洗胃后若无腹泻或仅有轻微腹泻时，可用50%流酸镁溶液40 毫升经胃管注入胃内；若已有腹泻，即不用泻药，以免导泻反使脱水、休克加重。应尽早使用解毒剂如：二巯基丙醇注射液或二巯基丙磺酸钠，二巯基丁二酸钠等注射液。

（六）、迭氮钠 品 名：迭氮钠 Sodium azide GA No. A1039 别 名：迭氮化钠、三氮化钠。 分子式：NaN3 分子量：65.02 
性 状：无色或白色六角形结晶，有毒。能溶于水及氨水，微溶于醇，不溶于醚。比重1.864，溶点65℃.热至300℃时分解，性质不稳定，遇热或受撞击，剧烈震动，都能引起爆炸，同时生成有毒的氧化氮气体。接触潮湿空气，易吸湿潮解。 
储存要求：储运中，除注意轻拿轻放，防止撞击、震动外，还应防毒、防潮。宜单独储存，但如每盒净重不超过100 克，每箱不超过0.5 公斤，包装又好时，也可与剧毒品同库分区储存。 用途：配制迭氮钠血液培养剂，抑制变形杆菌生长。 
急救措施：如皮肤沾及，用清水或肥皂水大量冲洗。中毒后应即就医，可注射亚甲蓝或硫代硫酸钠注射液。
（七）、红 磷 品 名：红磷 Phosphorus red GA No. A1043 别 名：赤磷 分 子 式：P4 分 子 量：123.90 性 状：棕红色或紫色粉末，无臭，易燃烧，烟雾有毒，与氧化剂接触能燃烧爆炸。不溶于有机溶剂，而溶于三溴化磷，200℃以上能自燃，416℃升华，受日光爆晒易发生燃烧爆炸。比重2.34，熔点590℃，在潮湿空气中易吸潮结块，受热或长期放置潮湿处易发生爆炸。 储存要求：储存中应注意防热、防潮、防止日光直射。与氧化剂、易燃品、易爆品隔离存放。装卸操作应轻拿轻放，不可撞击、摔碰、拖拉、摩擦。开启包装不宜使用铁工具和易发生火花的工具，可用铜制或包铜的工具。 
用 途：有机合成，制磷化合物。 急救措施：皮肤灼伤，可涂石灰水或用5%硫酸铜溶液洗净，再用1:1000 过锰酸钾湿敷，并涂保护剂，不可涂油，用绷带包扎。误服中毒可服大量盐水催吐。或用0.1%硫酸铜溶液洗胃，后再用1:2000 过锰酸钾溶液洗胃；静脉输入5%葡萄糖盐水1000-2000 毫升。重者送医院，无论急性或慢性中毒，应严格禁忌脂肪类饮食。

（八）、液氯 品 名：氯[液化的] GA No A1050 别 名：液氯 GB No.23002 英文名称：Chlorine, Lignefied UN No. 1017 分 子 式 Cl2 MFAG No.740 
理化性质：常温下为黄绿色气体。有强烈刺激性臭味。在常温下加压至7.09×105Pa 以上时，为金黄色液体。气体微溶于水，溶于碱溶液，化学活泼性比氟弱。能与有机物和无机物进行取代和加成反应。干氯不太活泼，湿氯能直接和大多数元素结合。 密 度: 3.214×103kg/m3(7.09×105Pa);3.207g/L 气体 熔 点 –34.6℃ 沸点 –100.9℃ 临界温度 144℃ 临界压力 7.71MPa 蒸 气 压 6.40×105Pa(20℃) 危险特性：氯气在空气中不燃，但一般可燃物大都能在氯气中燃烧，就像在氧气中燃烧一样。一般易燃性气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物，如乙炔，松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等。能腐蚀大多数金属和非金属。氯气对眼睛和呼吸系统粘膜有强烈的刺激性。与潮湿空气接触则生成初生态氧和盐酸，致使机体组织发生严重的炎症，可发生肺部淤血和水肿。3.5ppm 时，可感到臭味，15ppm 时对眼睛和呼吸道有刺激作用，并感到疼痛、吐粘痰及咯血；100ppm 时立即死亡，对皮肤刺激可形成水疮或面部出现氯痤疮。 
贮运须知: 装于钢瓶，贮于阴凉、干燥，通风良好的库房内，远离热源和火源，避免日光直射，与可燃物，有机物和其他易氧化物质隔离。防止容器碰撞受损，经常检验阀门有否漏气。注意库房的温度变化。须贴有毒气标志。
（九）、秋水仙碱 品 名：秋水仙碱 GA No. A2053 别 名： GB No. 英文名称 Colchicine UN No. 分 子 式：C22H25NO6 MFAG No. 理化性质：淡黄色鳞片状、针状结晶或粉末，露光颜色变深。1g 能溶于22ml 水、220ml 醚和100ml 苯，易溶于醇和氯仿，几乎不溶于石油醚。0.5%溶液的PH 为5.9。秋水仙碱经氨水水解后可使毒性减小。 熔 点： 142℃-150℃ 
危险特性：秋水仙碱本身毒性较小，但吸收后在体内被代谢成具有极强毒性的氧化二秋水仙碱，对消化道有强烈的刺激作用。能抑制造血细胞，引起粒细胞缺乏症和再生障碍性贫血。对神经中枢、平滑肌有麻痹作用，结果造成血管扩张，呼吸中枢麻痹死亡。秋火仙碱对人致死量为6mg。 本品早已用于治疗急性痛风，后发现其对细胞分裂具有极强的抑制使用。医疗上用于治疗各种癌症。秋水仙碱中毒有一定潜伏期，一般在口服或注射后3 至6 天出现症状，咽喉烧灼、恶心、哎吐、腹泻、水样便、尿血、尿闭、手足麻木四肢酸痛，肌肉痉挛，脱发，瞳孔散大，抽搐、中枢神经麻痹、呼吸抑制死亡。此外还可产生局部反应。如注射给药药液溢漏血血管外时，可发生局部组织坏死。中毒者多因误服，或药物过量造成，亦有个别因自杀而用。 
贮存须知： 密封避光保存。
（十）、氯化钡 品 名：氯化钡 Barium chlride GA No. B1057 别 名：二氯化钡 分 子 式：BaCl2•2H2O
分 子 量：244.31 性 状：无色或白色有光泽的单斜结晶，味苦，有毒。溶于水、甘油，甲醇，微溶于盐酸、硝酸、不溶于醇和醚。比重3.097，熔点860℃. 储存要求：宜储存夜阴凉、干燥、通风的库房内，加锁管理。 
用 途：测定硫酸根用试剂。 急救措施：如沾染皮肤用水冲洗，即使服毒超过4-6 个小时也仍有洗胃的必要。洗胃后即服硫酸钠或硫酸镁20-30 克。同时，可用2-10%硫酸 钠；每日10-20 克静脉点滴。连用2-3 天，严重者速送医院。
（十一）、溴化汞 品 名：溴化汞 Mercuric bromide 分 子 式：HgBr2 分 子 量：360.39 性 状：白色结晶或结晶性粉末，露置日光中能分解，较高温度能升华。蝗溶于热醇、盐酸、氢溴酸及溴化碱的溶液中，能溶于200 份冷水及25 份的沸水中，微溶于氯仿和醚。比重6.05，沸点322℃，熔点237℃，有毒。 
储存要求：宜储存於阴凉、避光、密闭的库房内。 用 途：测砷的特殊试剂。 急救措施：如皮肤沾及用清水冲洗，误服用催吐剂催吐，重者速送医院。
（十二）、锇酸 品 名：锇酸 Osmic acid GA No. B1080 别 名：四氧化锇、锇酐、氧化锇、锇酸酐。 分 子 式：OSO4 分 子 量：254.20 性 状：无色或微黄色单斜形结晶，质重，有辛辣似氯的气味，有挥发性及刺激性，剧毒。其蒸汽对眼睛有强烈刺激性，对呼吸器官与皮肤都有极强的腐蚀性，能氧化有机物使它变黑色。溶于苯、醇、醚和四氯化碳，微溶于水，水溶液呈中性，溶于浓碱，溶液呈黄色。比重4.906，沸点130℃，熔点40℃（无色的），56℃（黄色的）。在潮湿的空气中极易吸收水分而潮解逐渐变成液体，因此应装于安瓿瓶中。 储存要求：宜设专架、专柜加锁管理，储存於阴凉、低温、干燥、通风的库房内，与易燃品、氧化剂、酸类隔离存放。其蒸汽剧毒，开启容器时，必须戴好防护用具，以防伤人。鉴于其特性该品不宜久储。 用 途：微生物学中用作试剂，氧化剂，有机合成，催化剂，生物学中用作气体固定剂。 急救措施：如接触皮肤，用水冲洗，敷润滑油；如吸入人体，可用5%碳酸氢钠溶液雾化吸入，中毒严重者速送医院。
（十三）、乙腈 品 名：乙腈 Acetonitrile 别 名：甲基氰、氰化甲烷、氰甲烷。 分 子 式：CH3CN 分 子量：41.05 性 状：无色有芳香味的液体，有毒。可溶于水及醇。比重0.783，闪点5℃，沸点82℃，熔点约-42℃。 储存要求：包装严密，宜储存於干燥、阴凉、通风的库房内，防止日光照射。 
用 途：有机合成，测定羧基时用作稀释剂。偏钒酸铵 品 名：偏钒酸铵 GA No. B1087 别 名： GB No.61029 英文名称：Ammonium Metavanadate UN No. 2859 分 子 式：NH4VO3 MFAGNo. 135 理化性质：白色至黄色结晶性粉末。易溶于热水和稀氨水中，能溶于165 分水中。难溶于冷水。不溶于乙醇、乙醚、氯化铵饱和溶液。可作氧化剂。加热则在210℃分解，生成五氧化二钒 。用作催化剂、染料、快干漆、油墨干燥、显微染色、瓷砖着色、分析试剂。 密 度：2.326×103kg/m3 熔 点：210℃
危险特性：剧毒、粉尘能刺激眼睛、鼻、喉和肺，并伴有咳嗽、喘鸣和咳痰症状；严重者可导致肺水肿或肺炎。误服能产生呕吐、流涎不止与腹泻。大鼠经口LD50 为160mg/kg。 贮运须知：贮存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种、热源。应与可燃物、还原剂和食用化工原料隔离贮运。作业时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。做好个人安全防护。泄漏处理时，戴好防毒面具与胶手毒；用湿砂土混合，倒至指定的空旷地方掩埋。
（十四）、硝酸汞 品 名：硝酸汞 GA No. B1091 别 名：硝酸高汞 GB No. 61030
英文名称：Mercuric Nitrate UN No. 1625 分 子 式：Hg(NO3)2 MFAG No. 105 
理化性质：无色或微黄色结晶性粉末，有硝酸气味，有潮解性，能溶于少量水及稀酸，遇大量水或沸水，则生成碱式盐沉淀。不溶于乙醇。用作有机合成，测定血清氯化物，硝化剂、杀虫剂，制造雷汞。 
密 度：4.39×103kg/m3 熔 点：180℃（分解） 
危险特性：受热分解出有毒的汞蒸气，是一种温和的氧化剂，与有机物、还原剂、易燃物硫、磷等混合易着火燃烧，磨擦、撞击有引起燃烧爆炸的危险。大鼠经口LD50为26mg/kg。误服或吸入粉尘会中毒。主要中毒途径是吸入和皮肤接触。接触将刺激、灼伤眼睛，中毒后将引起多涎、兴奋、牙龈炎、性情变异损害脑、肺、肾等病症。 
贮运须知：贮存于阴凉、干燥的仓库内。防止吸潮变质。远离火种及热源。应与有机物、还原剂、硫、磷等隔离贮运。轻装轻卸、防止容器破损，并做好个人安全防护。泄漏处理时，对小量泄漏可用水冲洗，经稀释的污水放入废水系统；对大量泄漏须进行回收，残渣用10-20 倍砂土混合，倒至指定的地点掩埋。火灾时，消防人员须穿戴全身防护服,用干粉、二氧化碳、雾状水、泡沫、砂土灭火。 急救措施：应使吸入蒸气的患者脱离污染区至空气新鲜处，安置休息并保暖，必要时进行人工吸呼，就医。眼睛受刺激用大量流动清水或生理盐水冲洗，严重者就医诊治。皮肤接触先用水冲洗，再用肥皂彻底洗涤。误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。用清水或2%碳酸氢钠溶液反复洗胃，送医院救治。

（十五）、碘化汞 品 名：碘化汞 GA No. B1093 别 名：碘化高汞、二碘化汞 GB No. 61030 ，英文名称：Mercury lodide UN No. 1638 分 子 式：HgI3 MFAG No. 105
理化性质：猩红色粉末，质重，无气味。对光敏感，热到130℃时变成黄色，冷时仍变成红色。极微溶于水。很快溶于碘化碱、氯化高汞和硫代硫酸钠溶液。1 克能溶于115ml 乙酸乙酯，260ml 二硫化碳。分析上用以配制钠氏试剂和密勒氏试剂，测定钯。 密 度：6.28×103kg/m3 熔 点：259℃ 沸 点：354℃（升华） 蒸 气 压：133.3Pa(157.5℃) 
危险特性：本品不燃。受热分解出有毒的碘化氢烟气。遇三氟化氯、金属钾、金属钠剧烈反应。侵入途径是吸入、食入和经皮肤吸收。对眼睛、呼吸道粘膜和皮肤有强烈刺激作用，会引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐，重者可能致死。大鼠经口LD50 40mg/kg。 
贮运须知：贮存于阴凉、通风仓库内，远离火种、热源。防止阳光直射，避免光照。保持容器密封。应与氧化剂、食用化工原料隔离贮运。作业时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。做好个人安全防护。泄漏处理时须戴好防毒面具与胶手套，少量泄漏用湿砂土混合，倒至指定的空旷地方深埋。 火灾时，消防人员须穿戴全身防护服，用干粉、二氧化碳、雾状水、泡沫、砂土灭火。 
急救措施：应使吸入蒸气的患者脱离污染区至空气新鲜处，安置休息并保暖，必要时进行人工呼吸，就医。眼睛受刺激用大量流动清水或生量盐水冲洗，严重者就医诊治。皮肤接触先用水冲洗，再用肥皂彻底洗涤。误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。用清水或2%碳酸氢钠溶液反复洗胃，送医院救治。
（十六）、氧化汞 品 名：氧化汞 GA No. B1094 别 名：一氧化汞、黄降汞、红降汞 GB No. 61509 英文名称：Mercury Oxide UN No. 1641 分 子 式：HgOMFAG No. 105 理化性质：氧化汞有两种变体，一种是亮红色或桔红色鳞片状结晶或结晶性粉末重质的红降汞，另一种是黄色到橙黄色重质粉末的黄降汞。 红降汞无气味，暴露在光线下分解成汞和氧，在400℃时几乎变成黑色，冷却时仍为红色，500℃分解成汞和氧，能溶于稀盐酸、稀硝酸、氰化碱及碘化碱溶液，能缓慢溶于溴化碱液，几乎不溶于水，不溶于醇。用作恺氏法测定氮，测定柠檬酸、噻吩、葡萄糖、醛、脲和丙酮的试剂，有机反应催化剂。 黄降汞为黄到橙黄色重质粉末，无气味。加热后变成红色，冷时回复至黄色，粉末比红色氧化汞更细，作用也更活泼，其他物理性质和溶解度与红色氧化汞相似。用作分析测定锌和氢氰酸，检定甲酸中的乙酸及混合气体中的一氧化碳，制造有机汞化合物。 密 度11.14×103mg/m3(红降汞) 11.53×103mg/m3(黄降汞) 熔 点 500℃（分解） 
危险特性：不燃烧，具有氧化性，与还原性物质接触剧烈反应，如镁粉、铝粉、硫、磷等混合后，经磨擦或撞击，能引起燃烧或爆炸。接触有机物有引起燃烧危险。吸入、摄入或经皮肤吸收可能致死。慢性作用可引起神经系统功能紊乱，对肝、肾有损害作用，动物实验表明，可引起生殖功能紊乱。大鼠经口LD50 为18mg/kg 。
贮运须知：贮存于阴凉、通风仓库内，远离火种、热源。避免光照，应与易燃物、可燃物、强氧化剂、酸类、食用原料隔离贮运。作业时轻装轻卸防止包装及容器损坏，做好个人安全防护。 泄漏处理须戴好防毒面具与胶手套，进行回收，残渣用10-20 倍砂土混合，倒至指定的空旷地方掩埋。2、4、6 一三硝基苯酚 品 名：2、4、6 一三硝基本酚 2，4，6-Ttrinitorophenol 别 名：三硝基酚、苦味酸、必苦酸。 分 子 式：C6H2OH（NO2）3 分 子 量：229.11 性 状：黄色结晶，味苦，有毒。微溶于冷水，能溶于热水、醇、苯、氯仿及醚中、比重1.77，溶点122℃。遇火花、高热（300℃以上）或受撞击，能发生强烈燃烧爆炸。与氧化剂，金属或金属氧化物作用，生成性质极不稳定的盐类，其危险性更大，即使遇到轻微磨擦，震动，都能产生剧烈爆炸，并迅速分解放出毒害性气体。吸入粉尘，能发生支气管炎，干咳、喉部有刺激感，头晕、头痛、接触皮肤，能发生皮炎。 储存要求：在干燥的试剂内，应加35%以上的蒸溜水作稳定剂。宜单独储存。但如库存量不大。包装又好时，也可与毒害性试剂同库分区储存。 
用 途：测定尿蛋白，分析煤中硫、芳香族碳氢化合物，醚，胺等。
（十七）、汞 品 名：汞 Mercury 别 名：金属汞，水银 分 子 式；Hg 分 子 量：200.59性 状：银白色色质重有光泽的液状金属，在室温下即能蒸发，温度越高蒸发越快，有毒。易溶于硝酸及热硫酸中，不溶于盐酸、水、醇、醚。比重13.549，沸点356.9℃,溶点-38.87℃，其蒸汽为空气重量的7 倍。加热成氧化汞，除铁外遇其他金属能熔成合金，为强还原剂。长期吸入汞蒸汽即患口腔炎、肌肉颤动、精神过敏等症。
储存要求：宜储存於阴凉、低温、通风的库房，隔绝火、热、电源，与易爆品、氧化剂、酸类隔离存放，操作中应戴口罩、穿戴防护用具。如有撒漏，收集后用硫磺粉覆盖四小时后，用水冲洗，并应较长时间进行通风。 用 途：还原剂、催化剂、制钠汞剂、锌汞剂。 急救措施：误服中毒后，服以药用小苏打加水一茶匙，并以牛乳及生蛋服下或用二巯基丙醇治疗，严重者速送医院。急性中毒可用：二硫基丙醇、二巯基丙磺酸钠、二巯基丁二酸钠等解毒剂，药用硫化硫酸钠也有解毒作用。慢性汞中毒，一般疗法包括休息及合理的营养，对症疗法，首先是镇静剂、安眠药以及理疗等。
（十八）、亚硝基铁氰化钠 品 名：亚硝基铁氰化钠 GA No.B1096 别 名：硝普钠 GN NO.，英文名称：Sodium Nitroferricyanide UN No. 分 子 式：Na2(Fe(CN)5NO)•2H2O MFAG No.

理化性质 宝石红透明结晶，能溶于水，微溶于醇，在水溶液中渐渐分解变为绿色，加氢氧化钾加热则分解析出氢氧化铁，形成黄血盐及硝酸钠。 亚硝基铁氰化钠属“硝基扩张血管药”，口服不吸收，需静脉滴注给药。也用作检定醛类、酮类、锌、二氧化硫和金属硫化物，色层分析尿液检验。 密 度 1.72×103 ㎏／m3 危险特性 不良反应有呕吐、出汗、头痛、心悸，都是因过度降压所引起，毒性较低，在体内所产生的CN－在肝中被转化成硫氰酸盐（SCN－），基本无毒，经肾外排。但当硫氰酸盐浓度超过20 ㎎/ml 时，可致严重中毒，一般临床剂量人会引起中毒。
（十九）、液溴 品名：溴 Bromine GANO B1098 别名：溴素、液溴。 分子式：Br2 分子量：159.832 
性状：深棕红色体重液体，容易挥发，气温低时能冻结成固体。有极强烈的毒害性与腐蚀性。在常温时，能挥发出有强烈刺激性的烟雾，刺激眼睛和呼吸道的粘膜，使人流泪和咳嗽，能灼伤皮肤，产生剧烈刺痛，不易医治。溴的性质很活泼，是强氧化剂，遇砷、锑放出火花而化合。与氢的亲合力甚强，类似氯而稍弱，与有机物混合，可引起燃烧。能溶于醇、醚、溴化钾溶液、硷类及二硫化碳，微溶于水。比重3.119，熔点－7.2℃,沸点58.8℃。 储存要求：在保管中既要按腐蚀性又要按氧化性试剂要求处理。生产单位一般加蒸馏水三分子一左右作为保护剂，防止挥发。宜单独存放。气温低时应注意保温，防止溴及蒸馏水冻结破裂容器。不宜与有机物、易燃物、氨水、酸类混放在一起。宜将溴埋入蛭石、干燥陶土或碳酸钙等的木箱内。 消防方法：发生火灾事故时，抢救要戴防毒面具、胶皮手套，站在上风头，用雾状水、干砂扑救。 
用 途：氧化剂，乙烯及重烃类的吸收剂，铂中除银等。 
急救措施：如沾及皮肤用水冲洗后，再以10％硫代酸钠溶液洗涤，然后涂上碳酸氢钠糊剂或用25％氨水一份、松节油一份，96％ 醇10 份的混合处理。如呼吸气管受伤，可先嗅氨并就医诊治。

（二十）、2，4－二基酚 品 名：2，4－二基酚 GA No. B2009 别 名：二硝酚 GB No.41010 英文名称： 2 ， 4 － Dinitrophenol UN No.1320 分 子 式： C6H4N2O5MFAG No.710 
理化性质：本品有六种异构体，商品一般为2.4－二硝基苯酚，黄色板状结晶，有特臭。干燥的或含水量小于15％的具有爆炸性，含水量大于或等于25％的物质具有易燃性。微溶于水，溶于醇、醚、丙酮、苯、氯仿。 密 度：1.683（24℃） 熔 点：112℃ 蒸气密度：8.21g/l 危险特性：遇火种、高温、摩擦、震动或接触碱性物质、氧化剂均易引起爆炸。遇重金属粉末能形成盐类，增加危险性。粉末在流动和搅拌时会有静电积蓄，误食有恶心、口渴、肠痉挛、发烧、出汗、脉搏加快。眼睛接触后有结膜充血、疼痛，与皮肤长期接触会发生皮炎。本品大鼠经口LD50 为30 ㎎／㎏，成人口服致死量约1 克。 
贮运须知：贮存于阴凉、通风良好的爆炸品专用仓库内。按爆炸品配装表分类划区贮运。仓温不宜超过30℃。与可燃物、氧化剂、金属粉末严格隔离贮运。远离火源和热源。严格防止含水量的损失，搬运时轻拿轻放，防止包装破损。 火灾时，消防人员应穿戴防护服，防护手套，还应佩带设务齐全的呼吸面具，用黄砂、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火。切勿与水接触，以免发生强烈反应，使蒸气扩大。 急救措施： 一旦吸入粉尘，应立即使患者脱离污染区，安置休息并保暖，眼睛受刺激用水冲洗，皮肤接触先用水冲洗，再用肥皂等彻底洗涤，如有炸伤速送医院救治，误食立即漱口，急送医院救治。
（二十一）、乙酸汞 品 名：乙酸汞Mercuric acetate GANO B2023 别 名：醋酸汞、醋酸高汞。 分子式：(CH3COO)2Hg 分 子 量：318.68 性 状：自色结晶或结晶性粉末，稍有醋酸臭，有毒。能溶于水及醇。比重3.25，加热则分解，感光灵敏。 储存要求：宜储存於阴凉、避光的库房内。 用 途：分析试剂、有机汞化合物制造。 急救措施：（参照氯化汞）
（二十二）、乙酸苯汞 品 名：乙酸苯汞 Phenyl mercuric acetate GA No B2028 别 名：苯醋酸汞、醋酸苯汞。 分子式：CH3COOHgC6H5 分 子 量：336.74 性 状：白色细小具有光泽的柱状结晶，易溶于热水，溶于醇、苯、冰醋酸，微溶于冷水。剧毒，熔点约149℃ 储存要求：宜储存於避光、密封的库房内，并应加锁管理。
急救措施：误服后有药用炭末洗胃或高压灌肠，用0.25%高锰酸钾或3％过氧化氢漱口。早期效果良好。驱汞药物以二硫基丙磺酸钠和二巯基二酸钠效果较好，而副作用小。皮肤污染应用清水冲洗。有机汞接触性皮炎，无水泡渗出者，可外用炉甘石洗剂；水泡多而有渗出糜烂者，可用3％硼酸水或5％硫代硫酸钠溶液湿敷，外涂氧化锌油，局部也可涂含2－3％二巯基丙醇软膏。同时内服苯海拉明、扑尔敏等抗过敏药或注射钙剂、硫代硫酸钠等非特异性脱敏剂。病情重者可用氢化可的松或强的松并速送医院。
（二十三）丙烯腈 品 名： 丙烯腈 GA No. B2053 别 名： 氰基乙烯GB No.32162 英文名称： Propenenitrile UN No.1093 分 子 式： C2H3CNMFAG No.215 
理化性质：无色透明液体。发烟，味甜而微臭，微溶于水，易溶于一般有机溶剂，有氧存在下，遇光和热能自行合，商品一般加入少量阻聚剂，如对苯二胺、氯 化亚铜、胺类等。 密 度：0.806×103 ㎏／m3 熔 点：－82℃ 沸 点：77.3℃ 临界温度：263℃ 临界压力：4.55×106 蒸气密度：2.37g/l 蒸 气 压：13.3(22.8℃) 危险特性：遇火种、高温、氧化剂有引起爆炸燃烧的危险，在火场高温下能发生聚合，使容器爆裂，与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈，大鼠经口LD50 为93 ㎎／㎏；液体经皮肤吸收能造成皮炎与过敏反应，蒸气能产生眩晕、恶心与失去知觉，闪点0℃，自燃点481℃，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限3.0%-17.0%。

贮运须知：贮存于阴凉通风干燥的仓库内，远离火种高热，须与氧 化剂以及氢氧化钠、胺或氨等碱性物质贮运。商品必须随时检查阻聚剂的含量，以便采取措施，搬运时轻拿轻放,严防容器受损。 一旦泄漏首先切断一切火源，戴好防毒面具与胶手套，用水冲洗，污水排入废水系统。火灾时用干粉、抗溶性泡沫、二氧化碳灭火。用水保持火场容器冷却。 
急救措施：如有吸入蒸气的患者，应迅速将其脱离污染区，并使其吸入亚硝酸戊酯，安置休息并保暖，眼睛受污染用清水冲洗 皮肤接触先用水冲洗，再用肥皂洗涤，误服立即漱口，并服用氰化物解毒剂，应急送医院救治。
（二十四）、马钱子碱 品 名：马钱子碱（及其盐） GA No.B2069 别 名：二甲氧基士的宁 GB No.60021英文名称：Brucine UN No.1692 分 子 式：C23H26N2O4 MFAG No.805 理化性质：单斜形白色晶体或粉末、无臭、味极苦，1 克能溶于 132ml 水。 密 度：2.81×103 ㎏/ m3 熔 点：178℃ 
危险特性：少量进入人体即能引起剧烈的生理反应而中毒，甚至死亡。大鼠经口LD50o 1mg/kg (三水化合物)，成人的致死量是1.0 克。 贮运须知：贮存于阴凉通风的剧毒品库内，搬运时轻拿轻放，严防容器破损。 一旦泄漏用稀盐酸洗刷污染处，污水排入废水系统。火灾时可用水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。 
急救措施：中毒者早期有头痛、头晕、烦躁不安、呼吸急促、肌肉抽搐、强直性惊厥；牙关紧闭渐至呼吸肌痉挛、全身发绀、无力，瞳孔放大，对任何刺激无反应。多次连续发作最后呼吸麻痹而死亡。 误服中毒时可用硫酸钠溶液洗胃、催吐，或服甘草汤。并将患者安置于安静的暗窒内，给予中枢抑制药，或用10％水合氯醛30ml 灌肠，补液、给氧。